## TOA
↑↑ | Оглавление | http://www.toa.de | 2018-01-09 |  | Новинка/обновление
ТОА ИНТЕРКОМ, КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ, ОЗВУЧИВАНИЕ И ОПОВЕЩЕНИЕ |  |  |  | Евро/доллар | Повышение цены
|  |  |  | 0 | Понижение цены
| Фирма, | Описание, | Цена | Скидка | Распродажа
| модель | технические характеристики | ЕВРО | 0% | Снято с производства
СИСТЕМЫ ИНТЕРКОМ, КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ, ОЗВУЧИВАНИЯ И РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ «ТОА»
Микширующие усилители
| A-1706 ER | Микшерный усилитель, 60 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны. | 413.244 | 413.244 | 0
| A-1712 ER | Микшерный усилитель, 120 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны. | 484.406 | 484.406 | 0
| A-1724 ER | Микшерный усилитель, 240 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны | 678.73 | 678.73 | 0
| A-1803 ER | Микшерный усилитель, 30 Вт, 100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны. | 405.028 | 405.028 | 0
| A-1806 ER | Микшерный усилитель, 60 Вт,100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны. | 465.244 | 465.244 | 0
| A-1812 ER | Микшерный усилитель, 120 Вт, 100В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны. | 511.784 | 511.784 | 0
| A-2030 H | Универсальный усилитель класса "компакт", 30 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход | 164.06 | 164.06 | 0
| A-2060 CE | Универсальный усилитель класса "компакт", 60 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход | 192.4 | 192.4 | 0
| A-2120 CE | Универсальный усилитель класса "компакт", 120 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход | 264.94 | 264.94 | 0
| A-2240 CE | Универсальный усилитель класса "компакт", 240 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход | 448.5 | 448.5 | 0
Предусилители
| PP-025B | Предусилитель для подключения микрофонов и CD плееров. | 847.288 | 847.288 | 0
| RU-2001 | Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В | 225.16 | 225.16 | 0
| RU-2002 | Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), с гонгом, 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В | 343.954 | 343.954 | 0
| UP-MV-206 | Предусилитель "утопленного" монтажа с микрофонным и дополнительным входами и регуляторами громкости | 468 | 468 | 0
Усилители мощности
| DA-250D CE301 | Цифровой усилитель мощности 2х250Вт (4 Ом), 1х500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U. | 936 | 936 | 0
| DA-250DH CE301 | Цифровой усилитель мощности 2х250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U. | 993.2 | 993.2 | 0
| DA-250F CE301 | Цифровой усилитель мощности 4х250Вт (4 Ом), 2х500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U. | 1430 | 1430 | 0
| DA-250FH CE301 | Цифровой усилитель мощности 4х250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U. | 1534 | 1534 | 0
| DA-500FH CE-GB | Цифровой усилитель мощности 4х500Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U. | 2288 | 2288 | 0
| DA-550F CE301 | Цифровой усилитель мощности 4х550Вт (4 Ом), 2х1100Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U. | 2158 | 2158 | 0
| P-1812 ER | Бустерный усилитель мощности 120Вт, для использования с усилителями серии А-1800 (линия 100 В), 1 зона, дистанционное управление. | 385.892 | 385.892 | 0
| P-2240 CE | Бустерный усилитель 240 Вт, для использования с усилителями серии А-2000 (линия 100 В), 1 зона, дистанционное управление. | 434.928 | 434.928 | 0
| VP-1061 CE | Усилитель мощности, 60 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U | 657.228 | 657.228 | 0
| VP-1121 CE | Усилитель мощности, 120 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U | 826.02 | 826.02 | 0
| VP-1241 CE | Усилитель мощности, 240 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U | 1348.386 | 1348.386 | 0
| VP-1361 CE | Усилитель мощности, 360 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U | 1196 | 1196 | 0
| WA-1822 H | Портативный беспроводной усилитель. Выходная мощность 20 Вт. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 70 Гц - 10 кГц. Питание 220 В или 8 батареек. Потребляемая мощность 44 Вт. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Масса 6 кг. Размеры 298 х 460 х 200. | 404.768 | 404.768 | 0
| WA-1822C H | Портативный беспроводной усилитель с кассетной декой. Выходная мощность 20 Вт. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 70 Гц - 10 кГц. Питание 220 В или 8 батареек. Потребляемая мощность 46 Вт. Диапазон рабочих температур от -10 до +50. Масса 6,7 кг. Размеры 298 х 460 х 200. | 651.092 | 651.092 | 0
Микрофоны
| DM-1100 EU | Микрофон динамический для широкого использования, -55 дБВ/600 Ом, 100-12000 Гц | 33.15 | 33.15 | 0
| DM-1200 | Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц | 70.512 | 70.512 | 0
| DM-1200D | Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц, с функцией дистанционного управления | 75.426 | 75.426 | 0
| DM-1300 | Микрофон динамический для вокала и речи, -54 дБВ/600 Ом, 70-15000 Гц | 114.036 | 114.036 | 0
| EM-410 | Петличный конденсаторный микрофон с гиперкардиоидной диаграммой направленности. Диапазон частот 100Гц - 16кГц, чувствительность -45дБ, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC, подключение Phone plug, кабель 5м | 79.3 | 79.3 | 0
| EM-600 | Встраиваемый в поверхность всенаправленный конденсаторный микрофон пограничного поля. Чувствительность -39дБ, Диапазон частот 30Гц - 20kГц. Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12 | 208 | 208 | 0
| PM-120 | Микрофон для объявлений, -56 дБВ/250 Ом, 60-18000 Гц, 1/4 "phone" | 80.444 | 80.444 | 0
| PM-222 EU | Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 1/4 "phone" | 36.66 | 36.66 | 0
| PM-222D EU | Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN | 42.25 | 42.25 | 0
| PM-222U EU | Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, -57 дБ, без штеккера | 46.722 | 46.722 | 0
| PM-306D | Микрофон для объявлений, -50 дБВ/500 Ом, 30-16000 Гц, 5-pin DIN | 119.86 | 119.86 | 0
| PM-660 | Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, jack 6.3 мм | 84.5 | 84.5 | 0
| PM-660D | Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN | 100.178 | 100.178 | 0
| PM-660U | Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, без штеккера | 95.42 | 95.42 | 0
Беспроводные микрофонные системы
| IR-200BC CE | Зарядное устройство для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M | 471.276 | 471.276 | 0
| IR-200BT-2Y | Ni-MH типа AA аккумуляторы (2 шт.) для микрофонов IR-200M и IR-300M | 29.562 | 29.562 | 0
| IR-200M Y | Инфракрасный ручной беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей) | 228.8 | 228.8 | 0
| IR-300M Y | Инфракрасный hand-free беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей) | 236.6 | 236.6 | 0
| IR-500R Y | Инфракрасный ресивер настенного монтажа для тюнера IR-702T | 184.6 | 184.6 | 0
| IR-510R Y | Инфракрасный ресивер потолочного монтажа для тюнера IR-702T | 275.6 | 275.6 | 0
| IR-520R Y | Инфракрасный ресивер для крепления на стену или микрофонную стойку для тюнера IR-702T | 85.8 | 85.8 | 0
| IR-700D CE | Дистрибьютор для IR-микрофонов. Подключение до 4-х IR-702T | 208 | 208 | 0
| IR-702T CE | Тюнер для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M (каналы А и В с фиксированными частотами) | 280.8 | 280.8 | 0
| WD-4800 ER | VHF/UHF антенный распределитель 2 х 4, источник питания 4 х 13 В/250 мА | 408.59 | 408.59 | 0
| WM-5220 C01 | Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 16 каналов, 1 батарейка АА, 125 дБ SPL | 248.586 | 248.586 | 0
| WM-5270 C01 | Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 64 каналов, 1 батарейка АА, 142 дБ SPL | 357.578 | 357.578 | 0
| WM-5320 C01 | Петличный UHF радио микрофон, ненаправленный, 16 каналов, 1 батарейка АА, 110 дБ SPL, схема минимизации шума | 239.278 | 239.278 | 0
| WT-4820 ER | UHF 2 канальный тюнер беспроводной микр.системы (опция WTU-4800), 790-870 МГц, 16 каналов, 1U*210 мм | 171.028 | 171.028 | 0
| WT-5800 C01ER | UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, антенный вых. 64каналов | 441.402 | 441.402 | 0
| WT-5805 C01ER | UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, 64 каналов | 375.18 | 375.18 | 0
| WT-5810 C01ER | Настольный UHF радиоприемник, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, 2 встроенные антенны | 312.39 | 312.39 | 0
| WTU-4800 C01 | Модуль UHF тюнера, 830-870 МГц, 16 каналов | 251.862 | 251.862 | 0
| YW-4500 | UHF дипольная антенна с предусилителем, 680-880 МГц, 8 дБ, 7-12 В | 149.708 | 149.708 | 0
Конференц-системы
| TS-770 CE | Центральный блок конференц-системы | 686.01 | 686.01 | 0
| TS-771 | Председательский модуль | 252.356 | 252.356 | 0
| TS-772 | Делегатский модуль | 213.356 | 213.356 | 0
| TS-773 | Микрофон на гибкой стойке, 368 мм | 79.378 | 79.378 | 0
| TS-774 | Микрофон на гибкой стойке, 518 мм | 122.902 | 122.902 | 0
| TS-775 | Интерфейс модуля удаленного делегата | 411.658 | 411.658 | 0
| TS-800 CE | Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы, 64 модуля | 1495.52 | 1495.52 | 0
| TS-801 CE | Председательский модуль | 503.1 | 503.1 | 0
| TS-802 CE | Делегатский модуль | 499.72 | 499.72 | 0
| TS-900 CE | Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы с расширенными функциями, 96 модулей | 1592.76 | 1592.76 | 0
| TS-901 CE | Председательский модуль | 563.94 | 563.94 | 0
| TS-902 CE | Делегатский модуль | 549.12 | 549.12 | 0
| TS-903 | Стандартный микрофон на гибкой стойке, 320 мм | 65 | 65 | 0
| TS-904 | Микрофон на длинной гибкой стойке, 470 мм | 105.04 | 105.04 | 0
| TS-905 CE | ИК приемо-передатчик | 579.02 | 579.02 | 0
IP-система интерком
| N-8000AF CE | Интерфейсный блок для ввода\вывода аудио сигнала,1 аудио вход\выход, 8 управляющих входов\выходов,вход синхронизации, 10/100BASE-T\TX | 1097.174 | 1097.174 | 0
| N-8000AL CE | Интерфейсный блок для аналогового телефона, подключение - 1 телефон, DTMF сигнал, 10/100BASE-T\TX | 1329.9 | 1329.9 | 0
| N-8000CO CE | Интерфейсный блок для подключения телефонной линии, 1 линия, DTMF сигнал, 10/100BASE-T\TX | 1241.708 | 1241.708 | 0
| N-8000DI CE | Интерфейсный блок для ввода\вывода управляющих сигналов, до 32 входов\выходов (24В 5мА), 10/100BASE-T\TX | 1402.18 | 1402.18 | 0
| N-8000EX CE | Коммутатор оперативной связи IP-интерком, 10/100Base-TX, 16 станций, 2 аудио/2 упр.выхода, 230 В, 19", 1U | 5649.228 | 5649.228 | 0
| N-8000MI CE | Блок мульти интерфейса, 10/100Base-TX, 2 аудио/16 упр. входов, 2 аудио/16 упр. выходов, 2 PBX канала, 230 В, 19", 1U | 2571.244 | 2571.244 | 0
| N-8000MS Y | Многофункциональная мастер-станция (LCD дисплей, выходы на динамик, наушники) | 671.008 | 671.008 | 0
| N-8000RS CE | Интерфейсное устройство для подключения к N-8000 до 16-ти дверных станций серии RS | 2287.428 | 2287.428 | 0
| N-8010EX CE | Коммутатор оперативной связи IP-интерком, 10/100Base-TX, 16 станций, 230 В, 19", 1U | 3476.98 | 3476.98 | 0
| N-8010MS Y | Мастер-станция стандартного исполнения | 376.402 | 376.402 | 0
| N-8010RS CE | Коммутатор для переговорных устройств серии RS | 1840.02 | 1840.02 | 0
| N-8011MS Y | Мастер-станция громкоговорящей связи, стандартное исполнение | 322.712 | 322.712 | 0
| N-8020MS Y | Мастер-станция промышленного исполнения, IP-54 (упр.выход 30 Vdc/50 mA) | 732.706 | 732.706 | 0
| N-8031MS Y | Мастер-станция громкоговорящей связи, встраиваемое исполнение | 464.724 | 464.724 | 0
| N-8031SB | Мастер-станция громкоговорящей связи, без корпуса (плата станции, динамик, микрофон) | 268.84 | 268.84 | 0
| N-8050DS | Дверная станция (упр.выход 30 Vdc/50 mA) | 355.082 | 355.082 | 0
| N-8050SB | Дверная станция, без корпуса (плата станции, динамик, микрофон) | 278.33 | 278.33 | 0
| N-8400RS CE | Коммутатор для дверных станций серии RS | 2075.788 | 2075.788 | 0
| N-8410МS CE | Мастер-станция для подключения к N-8400RS | 325 | 325 | 0
| N-8500MS Y | Многофункциональная IP мастер-станция, 10/100base-TX (LCD дисплей, выходы на наушники, внешний динамик) | 1259.44 | 1259.44 | 0
| N-8510MS Y | IP-мастер станция | 941.46 | 941.46 | 0
| N-8540DS | Дверная IP станция, 10/100 base-TX (упр.выход 30 Vdc/50 mA) | 1089.348 | 1089.348 | 0
| N-8600MS Y | Многофункциональная IP мастер-станция, 10/100base-TX (LCD дисплей, выходы на наушники, внешний динамик) | 1227.2 | 1227.2 | 0
| N-8640DS | Дверная IP станция, 10/100 base-TX (упр.выход 30 Vdc/50 mA), IP65 | 1019.2 | 1019.2 | 0
| N-8650DS | Дверная IP станция, 10/100 base-TX (упр.выход 30 Vdc/50 mA) | 946.4 | 946.4 | 0
| NX-100 W | Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T) | 1934.4 | 1934.4 | 0
| NX-100S W | Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T) | 1756.742 | 1756.742 | 0
| RS-140 | Переговорное устройство | 62.4 | 62.4 | 0
| RS-141 | Телефон для переговорного устройства RS-140 | 130 | 130 | 0
| RS-142 | Коммутатор для N-8000RS или N-8010RS | 49.4 | 49.4 | 0
| RS-143 | Переговорное устройство для N-8000RS или N-8010RS | 54.6 | 54.6 | 0
| RS-144 | Переговорное устройство для N-8000RS или N-8010RS с тревожной кнопкой | 65 | 65 | 0
| RS-150 | Переговорное устройство | 148.408 | 148.408 | 0
| RS-160 | Переговорное устройство (антивандальное исполнение) | 209.352 | 209.352 | 0
| RS-170 | Переговорное устройство (антивандальное, всепогодное исполнение) | 242.216 | 242.216 | 0
| RS-180 | Переговорное устройство с управляющим выходом (антивандальное, всепогодное исполнение) | 328.796 | 328.796 | 0
| RS-450 | Переговорное устройство, полудуплексная связь, подключение к N-8400RS | 106.08 | 106.08 | 0
| RS-460 | Переговорное устройство, антивандальное исполнение, полудуплексная связь, подключение к N-8400RS | 120.64 | 120.64 | 0
| RS-470 | Переговорное устройство, влаго/пылезащитное, антивандальное исполнение, IP54, полудуплексная связь, подключение к N-8400RS | 140.14 | 140.14 | 0
| RS-480 | Переговорное устройство, влаго/пылезащитное, красная антивандальная кнопка, IP54, полудуплексная связь, подключение к N-8400RS | 218.66 | 218.66 | 0
| RS-481 | Трубка для использования с RS-480 | 135.2 | 135.2 | 0
| YC-251 | Коробка монтажная встраиваемая для N-8031MS | 130.754 | 130.754 | 0
| YC-280 | Настенный кронштейн для станций N-80Х0 | 19.11 | 19.11 | 0
| YC-290 | Настенный кронштейн для станции N-8011 MS | 18.044 | 18.044 | 0
| YC-302 | Коробка монтажная встраиваемая для RS-станций | 17.16 | 17.16 | 0
| YC-850 | Крепеж для интерфейсных блоков | 80.6 | 80.6 | 0
Таймер
| TT-104B H | Программируемый таймер, 4 канала | 665.444 | 665.444 | 0
Мегафоны
| ER-1215 EU | Мегафон 15W, дальность 315м, исполнение IP-X4 | 82.524 | 82.524 | 0
| ER-1215S EU | Мегафон с сиреной, 15W, дальность 315м/сирены 500м, исполнение IP-X4 | 91.364 | 91.364 | 0
| ER-2215 EU | Мегафон наплечный 15W, дальность 315м исполнение IP-X4 | 91.364 | 91.364 | 0
| ER-2215W EU | Мегафон наплечный со свистком, 15W, дальность 315м/ свистка 500м, исполнение IP-X4 | 100.152 | 100.152 | 0
| ER-2230W EU | Мегафон наплечный с выносным микрофоном, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м | 218.4 | 218.4 | 0
| ER-2930W EU | Мегафон наплечный с выносным микрофоном и беспроводными функциями, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м | 291.2 | 291.2 | 0
| ER-3215 EU | Мегафон с выносным микрофоном, 15W, дальность 315 м, исполнение IP-X4 | 87.074 | 87.074 | 0
| ER-520 EU | Компактный мегафон | 64.896 | 64.896 | 0
| ER-520S EU | Компактный мегафон, с сиреной | 73.216 | 73.216 | 0
| ER-520W EU | Компактный мегафон, со свистком | 71.76 | 71.76 | 0
| ER-604W EU | Мегафон плечевого исполнения со свистковым сигналом 10В | 217.282 | 217.282 | 0
Цифровые блоки сообщений
| EV-200M | Плата цифровых сообщений для систем Venas, VX-2000 cо встроенной Картой памяти | 937.17 | 937.17 | 0
| EV-20A ER | Звуковой траслятор 200-10000 Гц, 90дБ (3Вт/1м), 3 Вт, 2 сообщения, 2 входа фоновой музыки | 679.9 | 679.9 | 0
| EV-20R W | Блок цифровых сообщений, 4 сообщения max 3 мин, встроенный усилитель 3Вт/8Ом, USB, вход микр/лин, (-60/-20Дб) выход на наушники 20-20000Гц, запуск сообщений по сухим контактам. | 1002.222 | 1002.222 | 0
| EV-350P CE | Цифровой блок воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 8/256 программ. | 1851.798 | 1851.798 | 0
| EV-350R CE | Цифровой блок записи/воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 1024 фразы, 8/256 программ, до 128 фраз в программе | 2347.826 | 2347.826 | 0
Селектор программ
| PGW-6 | Селектор программ, 6 программ | 65.39 | 65.39 | 0
| PGW-6R | Селектор программ, 6 программ, с реле | 78.806 | 78.806 | 0
| RK-12APR | Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт, реле | 192.556 | 192.556 | 0
| RK-12UP | Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт | 110.5 | 110.5 | 0
| RK-12UPR | Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт, реле | 157.43 | 157.43 | 0
| RK-50UPR | Блок селектора программ с регулятором громкости, 50 Вт, реле | 148.98 | 148.98 | 0
| RK-8VXA | Блок реле для VX-2000 | 288.756 | 288.756 | 0
Регуляторы громкости
| AT-063P | Регулятор громкости, 6 Вт | 30.212 | 30.212 | 0
| AT-100UPR | Регулятор громкости, 100 Вт, реле | 110.89 | 110.89 | 0
| AT-12UP | Регулятор громкости, 12 Вт | 69.498 | 69.498 | 0
| AT-12UPR | Регулятор громкости, 12 Вт, реле | 71.24 | 71.24 | 0
| AT-303P | Регулятор громкости, 30 Вт | 40.976 | 40.976 | 0
| AT-50UP | Регулятор громкости, 50 Вт | 93.6 | 93.6 | 0
| AT-50UPR | Регулятор громкости, 50 Вт, реле | 95.602 | 95.602 | 0
| AT-603P | Регулятор громкости, 60 Вт | 59.332 | 59.332 | 0
| ATT-100VI | Аттенюатор 100 V / 0 dBV (100:1,26) | 16.12 | 16.12 | 0
Система речевого оповещения о пожаре
| RM-200M S | Микрофонная панель для серии Venas, программируемые кнопки, 100-20000 Гц | 635.44 | 635.44 | 0
| RM-200RJ | Терминал подключения микрофонной панели | 179.4 | 179.4 | 0
| RM-200SA | Микрофонная панель для серии SX-2000 | 1292.2 | 1292.2 | 0
| RM-200SF | Пожарная микрофонная панель для серии SX-2000 | 1560 | 1560 | 0
| RM-200X S | Микрофонная панель для серии VX-2000, 15 кнопок, 100-20000 Гц | 832.806 | 832.806 | 0
| RM-200XF | Пожарная микрофонная панель для серии VX-2000, 5 кнопок, 100-15000 Гц | 1308.736 | 1308.736 | 0
| RM-210 S | Модуль расширения для панелей RM-200, 10 кнопок | 381.004 | 381.004 | 0
| RM-300MF | Пожарная микрофонная панель для серии VM-3000 | 663 | 663 | 0
| RM-320F | Модуль расширения для панелей RM-300 | 364 | 364 | 0
| U-01R | Модуль аудио входа для VX-2000, RCA разъем | 30.914 | 30.914 | 0
| VM-2120 ER | Многофункциональный усилитель мощности. Выходная мощность 120 Вт. 5 зон (раздельная регулировка). 3 входа -60 дБ*1 (MIC) / -10 дБ*1 (LINE), 600 Ом, балансный вход*2 с дополнительным XLR-разъемом (мама) / телефонным джеком (вход 1 оборудован также DIN-разъемом*3). 2 входа BGM (-20 дБ*1, 10 кОм, RCA-разъем, моно), Вход усилителя мощности (0 дБ*1, 10 кОм, RCA-разъем). Вход линии внешнего динамика 100 В. Выходы (0 дБ*1, 10 кОм, RCA-разъем): линейный, для записи, предусилителя. Выходы на громкоговорители 100 В / 83 Ом (или 70 В / 42 Ом, или 50 В / 21 Ом). Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В / 24 В. Потребляемая мощность 201 Вт. Масса 12,5 кг. Размеры 419 х 356 х 143. | 1312.818 | 1312.818 | 0
| VM-2240 ER | Многофункциональный усилитель мощности. Выходная мощность 240 Вт. 5 зон (раздельная регулировка). 3 входа -60 дБ*1 (MIC) / -10 дБ*1 (LINE), 600 Ом, балансный вход*2 с дополнительным XLR-разъемом (мама) / телефонным джеком (вход 1 оборудован также DIN-разъемом*3). 2 входа BGM (-20 дБ*1, 10 кОм, RCA-разъем, моно), Вход усилителя мощности (0 дБ*1, 10 кОм, RCA-разъем). Вход линии внешнего динамика 100 В. Выходы (0 дБ*1, 10 кОм, RCA-разъем): линейный, для записи, предусилителя. Выходы на громкоговорители 100 В / 42 Ом (или 70 В / 21 Ом, или 50 В / 10 Ом). Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 16 кГц. Питание 220 В / 24 В. Потребляемая мощность 549 Вт. Масса 14,5 кг. Размеры 419 х 356 х 143. | 1439.62 | 1439.62 | 0
| VM-3240E CE | Дополнительный усилитель мощности. Выходная мощность 240 Вт. 6 зон (раздельная регулировка). Входы внешних усилителей 100 В и RJ-45. Диапазон рабочих температур от -5 до +45 входа. Выходы на громкоговорители 100 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 20 кГц. Питание 220 В / 24 В. Потребляемая мощность 600 Вт. Масса 16,5 кг. Размеры 482 х 407 х 132. | 1681.68 | 1681.68 | 0
| VM-3240VA CE | Системный контроллер со встроенным усилителем серии Venas. Выходная мощность 240 Вт. 6 зон (раздельная регулировка). Входы 1-3: -50dB* (микрофонный)/ -10dB линейный переключаемый 600 Ом. Балансный комбинированный XLR/jack разъемы. Вход 4: -50dB*(микрофонный)/ -10dB линейный переключаемый 600 Om. Вход BGM 1-2: -10dB, 10kOm небалансный RCA разъем. Вход внешнего усилителя: 100V. Диапазон рабочих температур от -5 до +45 входа. Выходы на громкоговорители 100 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 20 кГц. Питание 220 В / 24 В. Потребляемая мощность 600 Вт. Масса 16,5 кг. Размеры 482 х 431 х 132. | 1973.4 | 1973.4 | 0
| VM-3360E CE | Дополнительный усилитель мощности. Выходная мощность 360 Вт. 6 зон (раздельная регулировка). Входы внешних усилителей 100 В и RJ-45. Диапазон рабочих температур от -5 до +45 входа. Выходы на громкоговорители 100 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 20 кГц. Питание 220 В / 24 В. Потребляемая мощность 850 Вт. Масса 19 кг. Размеры 482 х 407 х 132. | 2044.9 | 2044.9 | 0
| VM-3360VA CE | Системный контроллер со встроенным усилителем серии Venas. Выходная мощность 360 Вт. 6 зон (раздельная регулировка). Входы 1-3: -50dB* (микрофонный)/ -10dB линейный переключаемый 600 Ом. Балансный комбинированный XLR/jack разъемы. Вход 4: -50dB*(микрофонный)/ -10dB линейный переключаемый 600 Om. Вход BGM 1-2: -10dB, 10kOm небалансный RCA разъем. Вход внешнего усилителя: 100V. Диапазон рабочих температур от -5 до +45 входа. Выходы на громкоговорители 100 В. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 50 Гц - 20 кГц. Питание 220 В / 24 В. Потребляемая мощность 850 Вт. Масса 19 кг. Размеры 482 х 431 х 132. | 2316.6 | 2316.6 | 0
| VP-200VX | Модуль входа для усилителей серии VP-2000. Вход 0 дБ*, 10 кОм, электронный балансный вход, разъем RJ-45. Выход мониторинга 0 дБ*, 1 кОм, электронный балансный выход, разъем RJ-45. Управляющий вход: вход управления аварийным режимом, оптронная развязка, разъем RJ-45. Управляющий выход: выход неисправности плавкого предохранителя, выход температурного режима, оптронная развязка, разъем RJ-45. | 30.914 | 30.914 | 0
| VP-200VX BGM | Модуль входа для усилителей серии VP-2000, дополнительный аудио вход | 88.4 | 88.4 | 0
| VP-2064 | Усилитель мощности. Выходная мощность 4 х 60 Вт. 3 входа (модули VP-200VX). Выходы на громкоговорители 100 В / 167 Ом, 70 В / 83 Ом, 50 В / 41. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 40 Гц - 16 кГц. Питание 20-40 В. Потребляемая мощность 400 Вт. Диапазон рабочих температур от 0 до +40. Масса 11,1 кг. Размеры 483 х 343 х 88. | 863.746 | 863.746 | 0
| VP-2122 | Усилитель мощности. Выходная мощность 2 х 120 Вт. 2 входа (модули VP-200VX). Выходы на громкоговорители 100 В / 83 Ом, 70 В / 41 Ом, 50 В / 21 Ом. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 40 Гц - 16 кГц. Питание 20-40 В. Потребляемая мощность 400 Вт. Диапазон рабочих температур от 0 до +40. Масса 9 кг. Размеры 483 х 343 х 88. | 855.244 | 855.244 | 0
| VP-2241 | Усилитель мощности. Выходная мощность 240 Вт. 1 вход (модуль VP-200VX). Выходы на громкоговорители 100 В / 41 Ом, 70 В / 21 Ом, 50 В / 10 Ом. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 40 Гц - 16 кГц. Питание 20-40 В. Потребляемая мощность 400 Вт. Диапазон рабочих температур от 0 до +40. Масса 8 кг. Размеры 483 х 343 х 88. | 847.028 | 847.028 | 0
| VP-2421 | Усилитель мощности. Выходная мощность 420 Вт. 2 входа (модули VP-200VX). Выходы на громкоговорители 100 В / 24 Ом, 70 В / 12 Ом, 50 В / 6 Ом. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 40 Гц - 16 кГц. Питание 20-40 В. Потребляемая мощность 700 Вт. Диапазон рабочих температур от 0 до +40. Масса 9,2 кг. Размеры 483 х 343 х 88. | 1233.492 | 1233.492 | 0
| VX-2000 | Системный менеджер. Поддерживает до 8 микрофонных панелей, 8 слотов для модулей VP-200XR, VX-200XI. Аудио выходы: 0 дБ*, электронный балансный вход, гнездо RJ-45. Управляющие входы: 16 входов, 2 разъема RJ-45, нормально разомкнутый контакт, напряжение 24В. Управляющие выходы: 16 выходов, 2 разъема RJ-45, открытый коллектор, максимальное напряжение 30 В. Программирование с ПК. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц. Питание 20-40 В. Диапазон рабочих температур от 0 до +40. Масса 6,4 кг. Размеры 482 х 337 х 133. | 2589.6 | 2589.6 | 0
| VX-2000DS ER | Блок бесперебойного питания. Поддерживает 3 блока питания VX-200PS. Содержит 2 аккумулятора 12 В. Питание 220 В. Диапазон рабочих температур от 0 до +40. Масса 11 кг. Размеры 483 х 337 х 88. | 1068.99 | 1068.99 | 0
| VX-2000PF | Рама блоков питания (для 3-х шт. VX-200PS) | 198.406 | 198.406 | 0
| VX-2000SF | Рама контроля. Входы: 4 входа, 0 дБ*, электронный балансный вход, гнездо RJ-45. Выходы: 4 выхода, 0 дБ*, электронный балансный выход, гнездо RJ-45. Количество слотов модулей: 10 модулей типа VX-200XZ, VX-200SP, VX-200SI, VX-200SO. Диапазон эффективно воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц. Питание 20-40 В. Диапазон рабочих температур от 0 до +40. Масса 5,8 кг. Размеры 482 х 338 х 133. | 1603.498 | 1603.498 | 0
| VX-200PS ER | Блок питания для системы VX-2000. Поддерживает 2 источника питания. Питание 220 В. Номинальная мощность 240 Вт (32 В, 7,25 А) х 2. Пиковая мощность 400 Вт (28 В, 14,3 А) х 22. Потребляемая мощность 600 Вт. Диапазон рабочих температур от 0 до +40. Масса 13 кг. Размеры 135 х 325 х 122. | 495.898 | 495.898 | 0
| VX-200SE | Девятиполосный одноканальный эквалайзер, устанавливается на плату VX-200SZ/VX-200SP. Центральные частоты регулирования: 80Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц, 12 кГц. Диапазон регулировки ±12 дБ с шагом 2 дБ. Масса 50 г. Размеры 110 х 12 х 91. | 288.184 | 288.184 | 0
| VX-200SI | Модуль управляющих входов. Устанавливается в раму контроля VX-2000SF. Принимает сигналы замыкания и размыкания контактов с подключенного внешнего оборудования и управляет функциями системы. Управляющие входы: 16 входов, нормально разомкнутый контакт, напряжение постоянного тока 24 В, разъем RJ-45. Масса 200 г. Размеры 116 х 30 х 291. | 328.952 | 328.952 | 0
| VX-200SO | Модуль управляющих выходов. Устанавливается в раму контроля VX-2000SF. Подает на внешнее оборудование сигналы, замыкая контакты своих выходов. Управляющие выходы: 16 выходов, нормально разомкнутый контакт, максимальное напряжение постоянного тока 28 В, разъем RJ-45. Масса 230 г. Размеры 116 х 30 х 291. | 411.346 | 411.346 | 0
| VX-200SP | Модуль распознания контрольного сигнала (вывода аудиосигнала). Устанавливается в раму контроля VX-2000SF. Позволяет контролировать целостность линии, детектируя в ней наличие контрольного сигнала (пилот-тон). Вход линии громкоговорителей. Линейный выход, выход линии громкоговорителей. Управляющие входы: вход контроля неисправности плавкого предохранителя, вход контроля температурного режима, вход контроля пилот-тона. Управляющие выходы: выход перехода в аварийный режим, выход управления аттенюатором. Масса 230 г. Размеры 116 х 30 х 291. | 242.736 | 242.736 | 0
| VX-200SP-2 | Модуль выходного аудио сигнала с детекцией громкоговорителей. Устанавливается в раму контроля VX-2000SF. Позволяет контролировать целостность линии громкоговорителей, детектируя в ней короткое замыкание, наличие замыкающего сопротивления и замыкания на землю. Возможность подключения усилителей VP-2064, VP-2122, VP-2241, VP-2421. Масса 235 г. Размеры 132 х 30 х 290. | 256.62 | 256.62 | 0
| VX-200SZ | Модуль контроля сопротивления. Детектирует обрывы и замыкания в линии путем периодических замеров сопротивления линии. Масса 310 г. Размеры 116 х 30 х 291. | 314.73 | 314.73 | 0
| VX-200SZ-2 | Модуль выходного аудио сигнала с детекцией громкоговорителей. Устанавливается в раму контроля VX-2000SF. Позволяет контролировать целостность и сопротивление 2-х линий громкоговорителей, детектируя в них короткое замыкание, наличие замыкающего сопротивления и замыкания на землю. Возможность подключения усилителей VP-2064, VP-2122, VP-2241, VP-2421. Масса 335 г. Размеры 132 х 30 х 290. | 333.06 | 333.06 | 0
| VX-200XI | Модуль аудио входа ( с управляющим входом). Используется в сочетании с системным менеджером VX-2000, с разъемами для управления входных сигналов, низкими и высокими частотами и регуляторами усиления. Управляющий вход: нормально разомкнутый контакт, напряжение 24В. Входной разъем: 5-ти пиновый блок зажимных контактов. Выходной разъем: 12-ти пиновый угловой разъем. Масса 90 г. Размеры 78 х 35 х 88. | 123.422 | 123.422 | 0
| VX-200XR | Модуль подключения дистанционного микрофона. Предназначен для подключения микр.панелей RM-200XF/RM-200X, вставляется в разъем подключения модулей на задней стенке VX-2000. Масса 70 г. Размеры 78 х 35 х 88. | 123.422 | 123.422 | 0
| WB-RM200 | Крепеж настенный для микрофонной консоли RM-200 | 63.492 | 63.492 | 0
Потолочные громкоговорители
| F-1522SC EU | Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 6/3 Вт, 100/70/25 В, 65-18000 Гц, 88 дБ/Вт/м | 81.276 | 81.276 | 0
| F-2322C EU | Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м | 138.19 | 138.19 | 0
| F-2352C EU | Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м | 189.748 | 189.748 | 0
| F-2352SC EU | Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 6/3/1/0.5 Вт, 100/70/25 В, 80-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м | 95.446 | 95.446 | 0
| F-2852C EU | Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 60/30/15/3 Вт, 100/70/25В, 60-20000 Гц, 91 дБ/Вт/м | 249.86 | 249.86 | 0
| H-1 EU | Громкоговоритель 2-х полосный, встраиваемый, 120-20000 Гц, 85 дБ/Вт/м, 30 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом), 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый | 161.928 | 161.928 | 0
| HB-1 EU | Громкоговоритель низкочастотный, встраиваемый, 45-200 Гц, 80 Вт (8 Ом), 91 дБ/Вт/м, белый | 472.966 | 472.966 | 0
| PC-1867FC | Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16 000 Гц, 90 дБ/Вт/м | 55.51 | 55.51 | 0
| PC-1869 | Потолочный громкоговоритель. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W). 90 дБ. 55 Гц - 18 кГц. Диаметр монтажного отверстия 150 мм. Фиксируется пружинными защелками. Масса 0,62 кг. Размеры 180 × 72. Белый. | 20.54 | 20.54 | 0
| PC-2369 | Потолочный громкоговоритель. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W). 93 дБ. 45 Гц - 20 кГц. Диаметр монтажного отверстия 200 мм. Фиксируется пружинными защелками. Масса 0,76 кг. Размеры 230 × 79. Белый. | 21.32 | 21.32 | 0
| PC-2668 EU | Громкоговоритель потолочный\настенный накладной, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16000 Гц, 90 дБ/Вт/м, белый, круглый, пластик | 31.252 | 31.252 | 0
| PC-2852 | Потолочный громкоговоритель. Выходная мощность: 100 В: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W); 70 В: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W). 96 дБ. 45 Гц - 20 кГц. Диаметр монтажного отверстия 250 мм. Фиксируется пружинными защелками. Масса 1,6 кг. Размеры 280 × 92. Белый. | 37.7 | 37.7 | 0
| PC-2869 | Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 40-20000Гц, 94дБ, драйвер 20 см с двойным конусом | 31.98 | 31.98 | 0
| PC-3CL | Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+60 гр.С | 134.654 | 134.654 | 0
| PC-3WR | Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, IP-64, -10...50 гр.С | 92.95 | 92.95 | 0
| PC-5CL | Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 5 Вт, 100 V, 150-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+55 гр.С | 134.186 | 134.186 | 0
| PC-648R | Потолочный громкоговоритель. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W). 90 дБ. 100 Гц - 18 кГц. Диаметр монтажного отверстия 145 мм. Фиксируется пружинными защелками. Масса 0,47 кг. Размеры 168 × 77. Белый. | 13 | 13 | 0
| PC-658R | Потолочный громкоговоритель. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W). 90 дБ. 65 Гц - 18 кГц. Диаметр монтажного отверстия 170 мм. Фиксируется пружинными защелками. Масса 0,5 кг. Размеры 192 × 73. Белый. | 15.34 | 15.34 | 0
| PC-6B | Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, черный | 28.86 | 28.86 | 0
| PC-6BM | Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, черный | 47.424 | 47.424 | 0
| PC-6C | Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "хром" | 39.468 | 39.468 | 0
| PC-6CM | Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "хром" | 52.754 | 52.754 | 0
| PC-6G | Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "голд" | 35.1 | 35.1 | 0
| PC-6GM | Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "голд" | 54.756 | 54.756 | 0
| PC-6W | Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, белый | 29.978 | 29.978 | 0
| PC-6WM | Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, белый | 47.424 | 47.424 | 0
Настенные громкоговорители
| BS-1015BSB | Настенный 2-х полосный Hi-Fi громкоговоритель. Выходная мощность 100 В: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W) и 2 kΩ (5 W); 70 В: 670 Ω (7.5W), 1 kΩ (5W), 2 kΩ (2.5W). 90 дБ. 80 Гц - 20 кГц. Рабочая температура -10 °C +50 °C. Защита от брызг. IP21c. Крепится на кронштейн. Масса 2,4 кг. Размеры 196 (Ш) х 290 (В) х 186 мм (Г). Черный. | 124.8 | 124.8 | 0
| BS-1015BSW | Настенный 2-х полосный Hi-Fi громкоговоритель. Выходная мощность (100 В): 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W) и 2 kΩ (5 W); 70 В: 670 Ω (7.5W), 1 kΩ (5W), 2 kΩ (2.5W). 90 дБ. 80 Гц - 20 кГц. Рабочая температура -10 °C +50 °C. Защита от брызг. IP21c. Крепится на кронштейн. Масса 2,4 кг. Размеры 196 (Ш) х 290 (В) х 186 мм (Г). Белый. | 124.8 | 124.8 | 0
| BS-1030B EU | Настенный 2-х полосный громкоговоритель. Выходная мощность: 8 Ω (30W); 100 В: 330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W); 70 В: 170 Ω (30 W), 250 Ω (20 W), 330 Ω (15 W), 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W). 90 дБ. 80 Гц - 20 кГц. Рабочая температура -10 °C +50 °C. Защита от брызг. IPX4. Крепится на кронштейн. Масса 2,5 кг. Размеры 196 (Ш) × 290 (В) × 150 (Г). Черный. | 127.322 | 127.322 | 0
| BS-1030W EU | Настенный 2-х полосный громкоговоритель. Выходная мощность: 8 Ω (30W); 100 В: 330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W); 70 В: 170 Ω (30 W), 250 Ω (20 W), 330 Ω (15 W), 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W). 90 дБ. 80 Гц - 20 кГц. Рабочая температура -10 °C +50 °C. Защита от брызг. IPX4. Крепится на кронштейн. Масса 2,5 кг. Размеры 196 (Ш) × 290 (В) × 150 (Г). Белый. | 127.322 | 127.322 | 0
| BS-1034 | Настенный 2-х полосный громкоговоритель. Выходная мощность: 100 В: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W); 70 В: 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W). 90 дБ. 120 Гц - 20 кГц. Рабочая температура -10 °C +50 °C. Защита от брызг. IPX4. Крепится на кронштейн. Масса 1,4 кг. Размеры 210 (Ш) × 330 (В) × 80 (Г). Белый. | 52 | 52 | 0
| BS-1034S | Настенный 2-х полосный громкоговоритель. Выходная мощность: 100 В: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W); 70 В: 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W). 90 дБ. 120 Гц - 20 кГц. Рабочая температура -10 °C +50 °C. Защита от брызг. IPX4. Крепится на кронштейн. Масса 1,4 кг. Размеры 210 (Ш) × 330 (В) × 80 (Г). Металлик. | 62.4 | 62.4 | 0
| BS-1110W EU | Громкоговоритель типа "колонка", 10/5 Вт, 100/70 В, 150-14 000 Гц, 92 дБ/Вт/м, белый. | 115.544 | 115.544 | 0
| BS-1120W EU | Громкоговоритель 2-х полосный типа "колонка", 20/10 Вт, 100/70 В, 150-20 000 Гц, 95 дБ/Вт/м, белый | 184.392 | 184.392 | 0
| BS-5W | Громкоговоритель брызгозащитного исполнения, 5/3/2 Вт, 100 В,120-18 000 Гц, 90 дБ/Вт/м. | 183.17 | 183.17 | 0
| BS-633A | Настенный громкоговоритель. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W). 91 дБ. 120 Гц - 15 кГц. Рабочая температура -10 °C +50 °C. Крепится дюбелями. Масса 0,78 кг. Размеры 173 (Ш) × 195 (В) × 101 (Г). Белый. | 15.652 | 15.652 | 0
| BS-633AT | Настенный громкоговоритель с аттенюатором. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W). 91 дБ. 120 Гц - 15 кГц. Рабочая температура -10 °C +50 °C. Крепится дюбелями. Масса 0,78 кг. Размеры 173 (Ш) × 195 (В) × 101 (Г). Белый. | 19.11 | 19.11 | 0
| BS-634 | Настенный громкоговоритель. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W). 90 дБ. 120 Гц - 18 кГц. Масса 1,3 кг. Размеры 210 (Ш) × 330 (В) × 80 (Г). Белый. | 31.2 | 31.2 | 0
| BS-634T | Настенный громкоговоритель с аттенюатором. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W). 90 дБ. 120 Гц - 18 кГц. Масса 1,3 кг. Размеры 210 (Ш) × 330 (В) × 80 (Г). Белый. | 42.9 | 42.9 | 0
| BS-678 | Настенный громкоговоритель. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W). 94 дБ. 150 Гц - 20 кГц. Масса 1,7 кг. Размеры 250 (Ш) × 190 (В) × 110 (Г). Белый. | 25.74 | 25.74 | 0
| BS-678B | Настенный громкоговоритель. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W). 94 дБ. 150 Гц - 20 кГц. Масса 1,7 кг. Размеры 250 (Ш) × 190 (В) × 110 (Г). Черный. | 25.74 | 25.74 | 0
| BS-678BT | Настенный громкоговоритель с аттенюатором. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W). 94 дБ. 150 Гц - 20 кГц. Масса 1,7 кг. Размеры 250 (Ш) × 190 (В) × 110 (Г). Черный. | 34.84 | 34.84 | 0
| BS-678T | Настенный громкоговоритель с аттенюатором. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W). 94 дБ. 150 Гц - 20 кГц. Масса 1,7 кг. Размеры 250 (Ш) × 190 (В) × 110 (Г). Белый. | 34.84 | 34.84 | 0
| F-1000B | Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный | 85.982 | 85.982 | 0
| F-1000BT | Громкоговоритель 2-полосный 100/70B: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный | 93.626 | 93.626 | 0
| F-1000BTWP | Громкоговоритель 2-полосный 100/70B: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный, исполнение IPX4 | 113.074 | 113.074 | 0
| F-1000W | Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый | 85.982 | 85.982 | 0
| F-1000WT | Громкоговоритель 2-полосный 100/70B: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый | 93.626 | 93.626 | 0
| F-1000WTWP | Громкоговоритель 2-полосный 100/70B: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый, исполнение IPX4 | 113.074 | 113.074 | 0
| F-1300B | Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный | 126.62 | 126.62 | 0
| F-1300BT | Громкоговоритель 2-полосный 100/70B: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный | 138.398 | 138.398 | 0
| F-1300BTWP | Громкоговоритель 2-полосный 100/70B: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный, исполнение IPX4 | 172.276 | 172.276 | 0
| F-1300W | Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый | 126.62 | 126.62 | 0
| F-1300WT | Громкоговоритель 2-полосный 100/70B: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый | 138.398 | 138.398 | 0
| F-1300WTWP | Громкоговоритель 2-полосный 100/70B: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый, исполнение IPX4 | 172.276 | 172.276 | 0
| F-2000B | Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный | 191.386 | 191.386 | 0
| F-2000BT | Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный | 211.978 | 211.978 | 0
| F-2000BTWP | Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный, исполнение IPX4 | 253.188 | 253.188 | 0
| F-2000W | Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый | 191.386 | 191.386 | 0
| F-2000WT | Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый | 211.978 | 211.978 | 0
| F-2000WTWP | Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый, исполнение IPX4 | 253.188 | 253.188 | 0
| FB-120B EU | Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет черный | 444.73 | 444.73 | 0
| FB-120W EU | Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет белый | 443.742 | 443.742 | 0
| H-2 EU | Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, 40 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом); 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый | 173.472 | 173.472 | 0
| H-2WP EU | Громкоговоритель 2-х полосный, IP-X4, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, 40 Вт (4Ом), 12 Вт (16 Ом); 12 (6, 3)Вт, 100 В/ 70 В, белый | 207.766 | 207.766 | 0
| H-3 EU | Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом) 70 В/ 100 В, белый | 357.604 | 357.604 | 0
| H-3WP EU | Громкоговоритель 2-х полосный, IP-X4, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом), 70 В/100 В, белый | 384.176 | 384.176 | 0
| HS-1200BT | Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90х40 гр. | 309.4 | 309.4 | 0
| HS-1200WT | Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90х40 гр. | 309.4 | 309.4 | 0
| HS-120B | Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90х40 гр. | 239.2 | 239.2 | 0
| HS-120W | Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90х40 гр. | 239.2 | 239.2 | 0
| HS-1500BT | Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90х40 гр. | 397.8 | 397.8 | 0
| HS-1500WT | Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90х40гр. | 397.8 | 397.8 | 0
| HS-150B | Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90х40 гр. | 291.2 | 291.2 | 0
| HS-150W | Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90х40 гр. | 291.2 | 291.2 | 0
| HX-5B EU | Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м) , цвет черный | 602.94 | 602.94 | 0
| HX-5B-WP EU | Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет черный | 717.782 | 717.782 | 0
| HX-5W EU | Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый | 602.94 | 602.94 | 0
| HX-5W-WP EU | Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый | 717.782 | 717.782 | 0
| HY-1200HB | Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200 | 44.2 | 44.2 | 0
| HY-1200HW | Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200 | 44.2 | 44.2 | 0
| HY-1200VB | Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200 | 44.2 | 44.2 | 0
| HY-1200VW | Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200 | 44.2 | 44.2 | 0
| HY-1500HB | Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500 | 55.198 | 55.198 | 0
| HY-1500HW | Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500 | 55.198 | 55.198 | 0
| HY-1500VB | Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500 | 55.198 | 55.198 | 0
| HY-1500VW | Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500 | 55.198 | 55.198 | 0
| PC-391 Y | Громкоговоритель настенный, встраиваемый, 3 Вт, 150-15000 Гц, 86 дБ/Вт/м, панель - нерж.сталь | 52.312 | 52.312 | 0
| PC-391T Y | Громкоговоритель настенный, встраиваемый, с аттенюатором, 3 Вт, 150-15000 Гц, 86 дБ/Вт/м, панель - нерж.сталь | 74.334 | 74.334 | 0
| TZ-105 EU | Громкоговоритель типа "колонка" в металическом корпусе брызгозащитного исполнения,10 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 90 дБ/Вт/м | 135.85 | 135.85 | 0
| TZ-205 EU | Громкоговоритель типа "колонка" в металическом корпусе брызгозащитного исполнения,20 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 93 дБ/Вт/м | 177.372 | 177.372 | 0
Громкоговоритель для сада
| GS-302 EU | Громкоговоритель для сада, класс защиты IPX4, 30 Вт, 100 В/70 В, 100-8000 Гц, 87 дБ/Вт/м | 157.3 | 157.3 | 0
Прожекторные громкоговорители
| PJ-100W EU | Громкоговоритель прожекторный. Выходная мощность: 100 В: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 4 kΩ (2.5 W); 70 В: 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5W), 4 kΩ (1.25 W); 50 В: 250 Ω (10 W), 500 Ω (5 W), 1 kΩ (2.5 W), 2 kΩ (1.25 W), 4 kΩ (0.63 W). 92 дБ. 65 Гц - 15 кГц. Масса 1,8 кг. Размеры 160 (Ш) × 200 (В) × 195 (Г). Белый. | 73.58 | 73.58 | 0
| PJ-200W EU | Громкоговоритель прожекторный, 20/10/5 Вт, 100/70/50 В, 50-20000 Гц, 95 дБ/Вт/м | 91.65 | 91.65 | 0
| PJ-304 | Громкоговоритель прожекторный, 2-полосный, 30 (20/15/10/5) Вт, 70-20000 Гц, 90дБ | 95.472 | 95.472 | 0
| PJ-64 | Громкоговоритель прожекторный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100-18000 Гц, 90дБ | 73.45 | 73.45 | 0
Рупорные громкоговорители для наружной установки
| CS-154 EU | Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 15/10/5 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 97дБ/Вт/м | 117.546 | 117.546 | 0
| CS-304 EU | Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 30/20/10 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 98 дБ/Вт/м | 134.316 | 134.316 | 0
| SC-610 EU | Рупорный громкоговоритель, алюминиевый. Выходная мощность 8 Ω: 10 W. 110 дБ. 315 Гц - 12,5 кГц. Рабочая температура -20 °C +55 °C. IP65. Крепится на кронштейн. Масса 1 кг. Размеры 172 (Ш) х 161 (В) х 188 мм (Г). Белый. | 50.336 | 50.336 | 0
| SC-610M EU | Рупорный громкоговоритель, алюминиевый. Выходная мощность 100 В: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W); 70 В: 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W). 110 дБ. 315 Гц - 12,5 кГц. Рабочая температура -20 °C +55 °C. IP65. Крепится на кронштейн. Масса 1,2 кг. Размеры 172 (Ш) х 161 (В) х 188 мм (Г). Белый. | 62.972 | 62.972 | 0
| SC-615 EU | Рупорный громкоговоритель, алюминиевый. Выходная мощность 8 Ω: 15 W. 112 дБ. 280 Гц - 12,5 кГц. Рабочая температура -20 °C +55 °C. IP65. Крепится на кронштейн. Масса 1,1 кг. Размеры 222 (Ш) х 179 (В) х 234 мм (Г). Белый. | 54.652 | 54.652 | 0
| SC-615M EU | Рупорный громкоговоритель, алюминиевый. Выходная мощность 100 В: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W), 3.3 kΩ (3 W); 70 В: 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W), 3.3 kΩ (1.5 W). 112 дБ. 280 Гц - 12,5 кГц. Рабочая температура -20 °C +55 °C. IP65. Крепится на кронштейн. Масса 1,3 кг. Размеры 222 (Ш) х 179 (В) х 234 мм (Г). Белый. | 65.754 | 65.754 | 0
| SC-630 EU | Рупорный громкоговоритель, алюминиевый. Выходная мощность 8 Ω: 30 W. 113 дБ. 250 Гц - 10 кГц. Рабочая температура -20 °C +55 °C. IP65. Крепится на кронштейн. Масса 1,7 кг. Размеры 285 (Ш) х 227 (В) х 277 мм (Г). Белый. | 66.118 | 66.118 | 0
| SC-630M EU | Рупорный громкоговоритель, алюминиевый. Выходная мощность 100 В: 330 Ω (30 W), 670Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W); 70 В: 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W). 113 дБ. 250 Гц - 10 кГц. Рабочая температура -20 °C +55 °C. IP65. Крепится на кронштейн. Масса 2 кг. Размеры 285 (Ш) х 227 (В) х 277 мм (Г). Белый. | 83.87 | 83.87 | 0
| SC-651 | Рупорный громкоговоритель, алюминиевый. Выходная мощность 16 Ω: 15 W. 109 дБ. 250 Гц - 6 кГц. Рабочая температура -20 °C +55 °C. IP65. Крепится на кронштейн. Масса 3,4 кг. Размеры 430 (Ш) х 298 (В) х 327 мм (Г). Белый. | 115.44 | 115.44 | 0
| TC-615 EU | Громкоговоритель рупорного типа c очень высоким уровнем звукового давления 15/10/5/3 Вт (100 В), 108 дБ/Вт/м, 250-7000 Гц, IP 65 | 103.48 | 103.48 | 0
| TC-615M EU | Рупорный громкоговоритель, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 200-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С | 120.77 | 120.77 | 0
| TH-650 EU | Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией | 94.9 | 94.9 | 0
| TH-660 EU | Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией | 124.488 | 124.488 | 0
| TC-615 EU | Громкоговоритель рупорного типа c очень высоким уровнем звукового давления 15/10/5/3 Вт (100 В), 108 дБ/Вт/м, 250-7000 Гц, IP 65 | 103.48 | 103.48 | 0
| TC-615M EU | Рупорный громкоговоритель, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 200-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С | 120.77 | 120.77 | 0
| TH-650 EU | Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией | 94.9 | 94.9 | 0
| TH-660 EU | Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией | 124.488 | 124.488 | 0
| TC-615 EU | Громкоговоритель рупорного типа c очень высоким уровнем звукового давления 15/10/5/3 Вт (100 В), 108 дБ/Вт/м, 250-7000 Гц, IP 65 | 103.48 | 103.48 | 0
| TC-615M EU | Рупорный громкоговоритель, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 200-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С | 120.77 | 120.77 | 0
| TH-650 EU | Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией | 94.9 | 94.9 | 0
| TH-660 EU | Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией | 124.488 | 124.488 | 0
| TU-631 | Драйвер громкоговорителя, 30 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С | 29.9 | 29.9 | 0
| TU-631M | Драйвер громкоговорителя, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С | 38.74 | 38.74 | 0
| TU-651 | Драйвер громкоговорителя, 50 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С | 35.62 | 35.62 | 0
| TU-651M | Драйвер громкоговорителя, 50 (30/15) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С | 46.02 | 46.02 | 0
Подвесные громкоговорители
| PE-304 | Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный 30Вт (20/15/10/5), 100В, 70-20000Гц, 90дБ, кабель 5м | 76.908 | 76.908 | 0
| PE-64 | Громкоговоритель подвесной. Выходная мощность: 100 В: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W); 70 В: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W). 90 дБ. 100 Гц - 18 кГц. Масса 1,5 кг. Размеры ф186 × 251. Белый. | 53.43 | 53.43 | 0
Аксессуары
| AD-0910 CE | Сетевой адаптер 9 B / 1 A | 63.284 | 63.284 | 0
| AD-1210P CE | Сетевой адаптер 12 B / 1 A | 62.4 | 62.4 | 0
| AD-246 ER | Сетевой адаптeр 24 В / 0,6 А | 82.914 | 82.914 | 0
| AD-5000-2 ER | Сетевой адаптeр 12 В / 2 А | 59.8 | 59.8 | 0
| AD-5000-6 ER | Сетевой адаптeр 12 В / 5 А | 78 | 78 | 0
| AN-001T | Модуль контроля уровня окружающего шума | 220.818 | 220.818 | 0
| AN-9001 | Микрофон для измерения уровня окружающего шума (используется с AN-001T) | 47.346 | 47.346 | 0
| BC-5000-12 | Зарядное устройство на 12 ячеек для WM-5225, WM-5265, WM-5325, WT-5100 | 2132 | 2132 | 0
| BC-5000-2 | Зарядное устройство на 2 ячейки для WM-5225, WM-5265, WM-5325, WT-5100 | 369.2 | 369.2 | 0
| BC-5000-6 | Зарядное устройство на 6 ячеек для WM-5225, WM-5265, WM-5325, WT-5100 | 1560 | 1560 | 0
| BC-900 CE | Зарядное устройство для 8 батарей BP-900 | 1359.306 | 1359.306 | 0
| BP-900 CE | Аккумуляторная батарея Li-ion, 7.8 B/1700 мА*ч | 151.658 | 151.658 | 0
| BC-5000-12 | Зарядное устройство на 12 ячеек для WM-5225, WM-5265, WM-5325, WT-5100 | 2132 | 2132 | 0
| BC-5000-2 | Зарядное устройство на 2 ячейки для WM-5225, WM-5265, WM-5325, WT-5100 | 369.2 | 369.2 | 0
| BC-5000-6 | Зарядное устройство на 6 ячеек для WM-5225, WM-5265, WM-5325, WT-5100 | 1560 | 1560 | 0
| BC-900 CE | Зарядное устройство для 8 батарей BP-900 | 1359.306 | 1359.306 | 0
| BP-900 CE | Аккумуляторная батарея Li-ion, 7.8 B/1700 мА*ч | 151.658 | 151.658 | 0
| BC-5000-12 | Зарядное устройство на 12 ячеек для WM-5225, WM-5265, WM-5325, WT-5100 | 2132 | 2132 | 0
| BC-5000-2 | Зарядное устройство на 2 ячейки для WM-5225, WM-5265, WM-5325, WT-5100 | 369.2 | 369.2 | 0
| BC-5000-6 | Зарядное устройство на 6 ячеек для WM-5225, WM-5265, WM-5325, WT-5100 | 1560 | 1560 | 0
| BC-900 CE | Зарядное устройство для 8 батарей BP-900 | 1359.306 | 1359.306 | 0
| BP-900 CE | Аккумуляторная батарея Li-ion, 7.8 B/1700 мА*ч | 151.658 | 151.658 | 0
| SA-1 | Поддерживающие рельсы, пара | 22.698 | 22.698 | 0
| SFP-1 | Цельная передняя панель, 1U | 7.02 | 7.02 | 0
| SFP-2 | Цельная передняя панель, 2U | 9.048 | 9.048 | 0
| SFP-3 | Цельная передняя панель, 3U | 11.102 | 11.102 | 0
| PFP-1 | Перфорированная передняя панель, 1U | 10.114 | 10.114 | 0
| PFP-2 | Перфорированная передняя панель, 2U | 12.454 | 12.454 | 0
| PFP-3 | Перфорированная передняя панель, 3U | 15.054 | 15.054 | 0